РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОБОЛДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10 »  апреля   2023 год	                                                                № 14

c. Коболдо

# Об утверждении Перечня инструкций по обеспечению пожарной безопасности на территории и в здании администрации Коболдинского сельсовета

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности

# п о с та н о в л я ю:

# 1. Утвердить Перечень  инструкций по обеспечению пожарной безопасности на территории и в здании Коболдинского сельсовета (Приложение № 1)

# 2. Лицам, ответственным за пожарную безопасность разместить утвержденные инструкции по обеспечению пожарной безопасности на видных местах в помещениях, в соответствии их функциональным назначением.

# 3. Ознакомить сотрудников с утвержденными инструкциями по обеспечению пожарной безопасности с отметками в журналах проведения противопожарных инструктажей.

# 4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

# Глава Коболдинского сельсовета                                           Е.В.Шелковникова

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Коболдинского сельсовета

# от 10 апреля 2023 г. № 14

# Перечень инструкций по обеспечению пожарной безопасности на территории и в здании администрации Коболдинского сельсовета

1. Инструкция № 1 по соблюдению мер пожарной безопасности

при проведении пожароопасных работ.

2. Инструкция № 2  «Порядок действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара»

3. Инструкция № 3 о мерах пожарной безопасности для работников Коболдинского сельсовета

4. Инструкция № 4  по пожаротушению

5. Инструкция №5 порядок и последовательность действий дежурной персонала при срабатывании пожарной сигнализации АПС

(автоматическая пожарная сигнализация).

«Утверждаю»

Глава Коболдинского

Сельсовета

_______Шелковникова Е.В.

«_____»__________2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1

по соблюдению мер пожарной безопасности

при проведении пожароопасных работ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Общие требования к проведению пожароопасных работ:

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 100м2 помещения.

Полы в помещениях, где организованы постоянные места проведения сварочных и пожароопасных работ, должны быть выполнены из негорючих материалов. Допускается устройство деревянных торцевых полов на негорючем основании в помещениях, в которых производится сварка без предварительного нагрева деталей.

Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса бронза и т.п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах – после завершения.

Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и другие. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

Тара из – под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений.

«Утверждаю»:

Глава Коболдинского сельсовета

___________Шелковникова Е.В

.

«_____»__________2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ №2

порядок действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара

СООБЩИТЬ О ПОЖАРЕ

Сообщается адрес и фамилия того, кто звонит. Пожарная команда встречается на улице, у главного входа. Встречающий кратчайшим путем провожает пожарную команду к месту пожара и сообщает о возможной угрозе людям.

ПОЖАРНАЯ КОМАНДА

ВЫЗЫВАЕТСЯ  ПО ТЕЛЕФОНУ  01, 101 или 89638107472

ЕДДС –112 или 89638004431

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

Эвакуация производится по указанию ответственного лица или немедленно, без указаний. Используются все имеющиеся пути.

ЭВАКУАЦИЯ ИМУЩЕСТВА

После проведения эвакуации людей эвакуируется наиболее ценное имущество и документы.

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА ДО ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ

Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения. Для тушения используются огнетушители, ведра с водой и песком. В случае угрозы людям, все силы направляются на их эвакуацию. Участки, обеспечивающие эвакуацию, тушатся в первую очередь.

«Утверждаю»:

Глава Коболдинского сельсовета

__________Е.В.Шелковникова

«____»____________2023г.

Инструкция № 3

о мерах пожарной безопасности для работников Коболдинского сельсовета

1. Работники сельсовета должны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности;

- соблюдать и поддерживать противопожарный режим, выполнять мерыпредосторожности при пользовании предметами бытовой химии,проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими    жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- курить в строго установленном месте;

- два раза в год проходить занятия по противопожарному инструктажу и по пожарно-техническому минимуму;

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, эвакуационным выходам содержать чистыми от мусора, очищенными от снега и льда.

2. Работникам администрации не разрешается:

- курение на территории и в помещениях;

- разжигание костров, сжигание отходов и тары в неустановленных местах;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы, лестничные площадки;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей;

-  оставлять неубранными промасленный обтирочный материал;

- пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией;

- применять нестандартные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные вставки и другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры, горючие и легковоспламеняющие вещества и материалы.

3. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запаха гари, повышения температуры должен незамедлительно сообщить об этом по телефону дежурной медсестре или в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию) и принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара.

4. По окончании рабочего дня:

- обесточить электрооборудование все электропотребляемые приборы;

- провести осмотр здания;

- закрыть помещение.

«Утверждаю»:

Глава Коболдинского

Сельсовета

________Е.В.Шелковникова

«___»_____________2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 4

по пожаротушению

В случае возникновения пожара на территории Коболдинского сельсовета любой сотрудник, являющийся членом ДПД или не являющийся им, ставит в известность начальника ДПД и администрацию с. Коболдо.

После получения сигнала о возникновении пожара бойцы ДПД выполняют следующее:

1. До прибытия пожарной команды начальник ДПД руководит эвакуацией людей из опасной зоны и принимает меры к тушению пожара своими силами:

1.1. Глава администрации  – встречает пожарные машины, автомобили экстренных служб и обеспечивает их проезд к месту пожара.

1.2. Главный специалист Коболдинского сельсовета Вальде Л.М.- занимается эвакуацией людей из горящего здания и тушением пожара подручными средствами.

По окончании занимается эвакуацией документов и имущества - из здания администрации.

1.3. Директор – главный бухгалтер Кожевникова Н.В. – обесточивает горящее здание,  занимается эвакуацией документов и имущества  – из здания администрации.

1.4. Все члены ДПД по прибытию пожарной команды поступают в их распоряжение и выполняют команды.

«Утверждаю»:

Глава Коболдинского

Сельсовета

________Е.В. Шелковникова

«_____»___________2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 5

порядок и последовательность действий дежурной персонала при срабатывании пожарной сигнализации АПС

(автоматическая пожарная сигнализация).

При срабатывании системы АПС – включение сирены «Тревога» - персоналу необходимо:

- Определить по красному световому индикатору на приборе номер сработавшего шлейфа.

- По таблице шлейфов определить помещение, откуда идет сигнал «Тревога».

- Не отключая систему пожарной автоматики, выйти на место, где произошло срабатывание датчиков, быстро проверить все помещения, установить причину срабатывания.

В случае обнаружения в месте срабатывания датчиков АПС очага пожара действовать в соответствии с инструкцией №2П «порядок действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара»

ПОЖАРНАЯ КОМАНДА

ВЫЗЫВАЕТСЯ  ПО ТЕЛЕФОНУ  01, 101, 112 или 8(963)810-74-72

ЕДДС –112 или8963(800)-44-31

При ложном срабатывании системы АПС нажать кнопку под красным индикатором (отключиться сирена).

- При срабатывании системы АПС, которая подключена к приемно-контрольному пожарному прибору, необходимо позвонить на пульт пожарной охраны по тел. 8(963)810-74-72или 101, 112, сообщить название объекта и причину сигнала, либо ответить на звонок дежурного центрального пульта пожарной охраны и доложить обстановку (при отсутствии информации с объекта автоматически высылается пожарный расчет).

- Сообщить ответственному за противопожарную безопасность о неисправности.

- При пожаре запрещается отключать сирену АПС, которая должна работать до окончания эвакуации людей из здания.